公开招标文件

招标编号：GT2021-SH018

项目名称：实体瘤及病原微生物基因检测服务

采 购 人：厦门大学附属第一医院

代理机构：厦门市公物投资管理有限公司

目    录

第一章  招标公告（投标邀请）	4

第二章　投标人须知前附表	9

第三章  投标人须知	14

一、总则	14

1	适用范围	14

2	定义	14

二、投标人	14

3	合格的投标人	14

4	投标费用	15

三、招标	15

5	招标文件	15

6	招标文件的澄清	15

7	招标文件的修改	15

四、投标	16

8	投标要求	16

9	投标文件	17

10	投标有效期	17

11	投标保证金	18

12	投标文件的递交	19

五、	开标	19

13	开标	19

六、中标与采购合同	20

14	定标准则	20

15	中标通知	20

16	签订合同	20

七、询问与质疑	21

17	询问	21

18	质疑	21

第四章  资格审查与评标	23

一、资格审查	23

1	资格审查小组	23

2	资格审查	23

二、评标	24

3	评标委员会	24

4	评标程序	24

5	评标办法	27

第五章　招标内容及要求	37

一、项目概况	37

二、技术和服务要求	37

三、商务条件	40

第六章  采购合同格式	42

第七章  投标文件格式	45

# 第一章  招标公告（投标邀请）

项目所在地区：【福建省，厦门市】

一、招标条件

受【厦门大学附属第一医院】委托，【厦门市公物投资管理有限公司】对【GT2021-SH018】【实体瘤及病原微生物基因检测服务】项目组织进行公开招标（采购方式），项目资金为【其他自筹资金】。本项目已具备招标条件，现欢迎国内合格的投标人前来投标。

二、项目概况和招标范围

规模：【0】万元

范围：本招标项目划分为【2】个合同包，本次招标为其中的：

合同包【01】：项目名称：【实体瘤基因检测服务】，预算金额：【0万元】，项目内容：【实体瘤基因检测服务，服务期：1年】；

合同包【02】：项目名称：【病原微生物基因检测服务】，预算金额：【0万元】，项目内容：【病原微生物基因检测服务，服务期：1年】。

三、投标人资格要求

合同包01资格要求：

| 一般资格要求 | 单位负责人授权书（若有）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，无需提供本授权书。 |
| --- | --- |
|  | 营业执照等证明文件：投标人应具有独立承担民事责任的能力，并提供营业执照等证明文件的复印件。 |
|  | 财务状况报告：投标人应提供上一年度或上上年度的财务报告复印件或银行资信证明复印件或投标担保函复印件。 |
|  | 依法缴纳税收证明材料：投标人应提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份依法缴纳税收的证明复印件，享受税收减免政策或因疫情影响享受缓缴或免缴税款的企业，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟）。 |
|  | 依法缴纳社会保障资金证明材料：投标人应提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份依法缴纳社会保障资金的证明复印件，享受社保减免政策或因疫情影响享受缓缴或免缴社保的企业，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟）。 |
|  | 投标人应提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函。 |
|  | 投标人应提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（含无行贿犯罪记录）的书面声明。（“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。） |
|  | 联合体协议（若有）：招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 |
|  | 信用记录要求：1、信用信息查询渠道：资格审查小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用厦门”网站（credit.xm.gov.cn）查询所有供应商的信用信息。 2、截止时点：查询供应商截止开标当天前三年内的信用信息。 3、查询记录和证据留存方式：资格审查小组将查询结果网页打印后随采购文件一并存档。 4、信用信息的使用规则：（1）查询结果显示供应商存在不良信用记录（包含列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件）的，其资格审查不合格。（2）因查询渠道网站原因导致查无供应商信息的，不认定供应商资格审查不合格；评审结束后，通过其他渠道发现供应商存在不良信用记录的，不认定为资格审查错误，将依照有关规定进行调查处理。（3）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，联合体资格审查不合格。 5、供应商无需提供信用信息查询结果。若供应商自行提供查询结果的，仍以资格审查人员查询结果为准。 |
| 特定资格要求 | 1、投标人需获得临床检验中心颁发的临床基因扩增检验实验室资质，并提供资质证书扫描件。 |
|  | 2、投标人需具有医疗机构执业许可证，并提供资质证书扫描件。 |
| 是否接受联合体投标 | □本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足以下特定要求：【/】。 √本项目不接受联合体投标。 |

合同包02资格要求：

| 一般资格要求 | 单位负责人授权书（若有）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，无需提供本授权书。 |
| --- | --- |
|  | 营业执照等证明文件：投标人应具有独立承担民事责任的能力，并提供营业执照等证明文件的复印件。 |
|  | 财务状况报告：投标人应提供上一年度或上上年度的财务报告复印件或银行资信证明复印件或投标担保函复印件。 |
|  | 依法缴纳税收证明材料：投标人应提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份依法缴纳税收的证明复印件，享受税收减免政策或因疫情影响享受缓缴或免缴税款的企业，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟）。 |
|  | 依法缴纳社会保障资金证明材料：投标人应提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份依法缴纳社会保障资金的证明复印件，享受社保减免政策或因疫情影响享受缓缴或免缴社保的企业，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟）。 |
|  | 投标人应提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函。 |
|  | 投标人应提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（含无行贿犯罪记录）的书面声明。（“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。） |
|  | 联合体协议（若有）：招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 |
|  | 信用记录要求：1、信用信息查询渠道：资格审查小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用厦门”网站（credit.xm.gov.cn）查询所有供应商的信用信息。 2、截止时点：查询供应商截止开标当天前三年内的信用信息。 3、查询记录和证据留存方式：资格审查小组将查询结果网页打印后随采购文件一并存档。 4、信用信息的使用规则：（1）查询结果显示供应商存在不良信用记录（包含列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件）的，其资格审查不合格。（2）因查询渠道网站原因导致查无供应商信息的，不认定供应商资格审查不合格；评审结束后，通过其他渠道发现供应商存在不良信用记录的，不认定为资格审查错误，将依照有关规定进行调查处理。（3）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，联合体资格审查不合格。 5、供应商无需提供信用信息查询结果。若供应商自行提供查询结果的，仍以资格审查人员查询结果为准。 |
| 特定资格要求 | 1、投标人需获得临床检验中心颁发的临床基因扩增检验实验室资质，并提供资质证书扫描件。 |
|  | 2、投标人需具有医疗机构执业许可证，并提供资质证书扫描件。 |
| 是否接受联合体投标 | □本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足以下特定要求：【/】。 √本项目不接受联合体投标。 |

四、招标文件的获取

1、获取时间：从【2021年 月 日 】到【2021年 月 日 】。

2、获取方式：

文件售价：合同包【01、02】人民币【300】元；

获取方式：请登录厦门采购招标网/公E采电子交易平台（网址：www.xmzfcg.com）进行实名报名，报名成功之后，即可在线下载标书。（供应商如未在系统中注册的，请按系统要求注册后方可报名，注册免费，且注册后可在线预览公E采平台采用网上报名方式的项目标书主要内容。注册网址：http://oauth. xmzfcg.com/Account/logOn_Phone_Gong，对平台操作有任何疑问，请联系客服电话：400-805-9899。）

五、投标文件的递交

1、递交截止时间：【2021年 月 日9：00 】

2、递交方式及地点：

本项目采用线上投标：投标人应在投标截止时间前通过电子平台，完成电子投标文件的递交。

六、开标时间及地点

1、开标时间：【2021年 月 日9：00  】

2、开标地点：【厦门市湖滨南路81号光大银行大厦18楼公E采开标厅1】

七、其他

【无】

八、监督部门

【厦门大学附属第一医院监督部门】

九、联系方式

1、招标人：【厦门大学附属第一医院】

地址：【厦门市思明区镇海路55号】

联系人：【    】

联系电话：【     】

2、招标采购代理机构：【厦门市公物投资管理有限公司】

地址：【厦门市湖滨南路81号光大银行大厦18楼】

联系人：【林小姐】

联系电话：【0592-2279309】

附：采购标的一览表

| 合同包 | 采购标的 | 服务期 | 品目号 预算 | 合同包 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体瘤基因检测服务 | 1年 | 0 | 0 |
| 2 | 病原微生物基因检测服务 | 1年 | 0 | 0 |

# 第二章　投标人须知前附表

注：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，则以本表为准。

| 序号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： √否 □是，【/】 |
| 2 | 第三章8.3 | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： √不允许 □允许，【/】 |
| 3 | 第三章10.1 | 投标有效期：投标截止时间起【90】个日历日内保持有效。投标有效期不足的，将导致其投标无效。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金不予退还。 |
| 4 | 第三章11.3 | 投标保证金： 1、投标保证金金额：合同包01：人民币【50000】元；合同包02：人民币【50000】元。 2、保证金缴交形式： 其他：【1、投标人应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。2、投标保证金缴交账户：开户行：中国光大银行股份有限公司厦门分行营业部；账号：37510188000652846；收款单位：厦门市公物投资管理有限公司。3、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。4、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。】 3、投标保证金金额为“0”的，视为不要求提交投标保证金。 |
| 5 | 第三章 18.2（2） | 递交疑问或质疑的方式： □在电子平台在线递交。 √其他形式递交，【（1）邮件形式：将质疑函扫描发送至邮箱：513774890@qq.com。收到质疑函的时间以邮箱显示的收到时间为准。 （2）快递形式：将质疑函快递至厦门市湖滨南路81号光大银行大厦21楼前台，收件人：林小姐，电话：0592-2279309。收到质疑函的时间以快递签收时间为准。 （3）现场送达：将质疑函现场送至厦门市湖滨南路81号光大银行大厦21楼前台。收到质疑函的时间以前台签收时间为准。】。 注：疑问或质疑函递交后，请电话联系代理机构项目经办人，以确认函件及相关资料是否送达。 |
| 6 |  | √本项目执行促进中小企业发展政府采购政策： 【1、根据《财政部、工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库[2020]46号）等相关文件的规定，投标人提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，可享受相应的优惠政策。具体详见评标办法。 2、中小企业认定标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。】 |
| 7 |  | √本项目执行促进残疾人就业政府采购政策： 【1、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等相关文件的规定，投标人提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，可享受相应的优惠政策。具体详见评标办法。 2、残疾人福利性单位认定标准：认定标准按照财政部、民政部、中国残疾人联合会《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）执行。】 |
| 8 |  | √本项目执行支持监狱企业发展政府采购政策： 【1、根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等相关文件的规定，投标人提供监狱企业制造的产品，可享受相应的优惠政策。具体详见评标办法。 2、监狱企业认定标准：认定标准按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）执行。】 |
| 9 |  | 招标代理服务费： 1、本项目招标代理服务费由【中标人】支付。 2、收费标准：【每个合同包50000元】 3、缴交方式：【代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时，以转账、电汇、现金存款等付款方式一次性缴清。缴交账户：开户行：中国光大银行股份有限公司厦门分行营业部；账号：37510188000652846；收款单位：厦门市公物投资管理有限公司。】 |
| 10 |  | 本项目采购信息发布媒体： （1）电子招标平台：厦门采购招标网www.xmzfcg.com。 （2）其他采购信息公告媒体：【中国政府采购网】 |
| 11 |  | 关于电子招标投标活动的专门规定： 1、本项目为采用网上报名、网上投标的电子化招投标活动，供应商需通过厦门采购招标网（即公e采电子招标采购服务平台，网址：www.xmzfcg.com，本文件简称“电子平台”）进行报名和投标。平台客服电话400-805-9899（8：00-18：00）。 2、电子招标投标活动的具体操作流程以电子平台设定的为准，具体可查看平台操作手册。 3、本项目的投标文件采用电子投标文件，不接受纸质或其他形式的投标文件。投标文件的格式应符合招标文件及电子平台的规定。 4、投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。投标人应充分考虑传输过程需要花费的时间和可能遇到的问题。投标截止时间后，电子平台不再接收投标文件。 5、资格审查小组、评标委员会是按照电子平台设定的评审节点进行评审。投标人应按照电子平台设定的评审节点上传电子投标文件，否则因此导致资格审查小组、评标委员会未在设定评审节点找到相应的投标响应内容的，将按照未响应进行认定。 6、当招标文件的更改通知调整了关键评审节点的条款（关键评审节点指资格要求、符合性审查、评分标准等电子平台要求投标人点对点上传投标资料或索引），并因此修改了电子平台设定的评审节点内容时，所有投标人均须按更改后的评审节点重新提交投标文件。在此前已提交的投标文件的，其投标文件将失效，投标人应自行撤回已提交的投标文件，并根据更改后的评审节点重新提交投标文件，否则开标时将无法提取其在修改评审节点前提交的投标文件，视为其未投标。 7、招标文件要求提供针对本项目的专项原件，投标人在电子投标文件中提供原件扫描件即可，但投标人中标后需在招标文件规定的合同签订时间内将原件递交给代理机构或采购人。 8、电子投标文件中提供的扫描件应清晰可辨，若模糊、重影、图像过小难以辨认的，投标人自行承担不利的评审后果。 9、接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成电子平台设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件、上传递交投标文件等。） 10、招标文件要求投标人“加盖公章”的指加盖投标人电子章。若为联合体的，招标文件无特别规定的，指加盖联合体牵头方的电子章。招标文件若要求联合体各方均须加盖公章的，由联合体牵头方加盖电子章，联合体其他方加盖鲜章或电子章。 11、加盖电子章应使用投标人的CA证书完成，且应使用电子平台支持的CA机构的电子证书（电子平台支持的CA机构详见平台网站的相关介绍）。 12、招标文件要求投标人代表或法定代表人签字（签章）的，可在电子投标文件中提供签字（签章）后的扫描件，或使用电子平台支持的CA机构的电子法人章或个人章（电子平台支持的CA机构详见平台网站的相关介绍）。 13、解密方式及解密时间要求：投标人应在线参加开标。至项目规定的开标时间时，电子交易平台自动提取已按规定提交的投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作（解密使用的密码需与加密时一致。投标人应妥善保管加密密码，因投标人原因导致的忘记密码或密码泄露等情况，投标人应自行承担责任）。请投标人在规定的开标时间前登录电子交易平台，开标过程中及时根据电子平台的提醒进行解密，投标人错过开标解密时间导致其投标失败的，应自行承担责任。 14、电子平台展示开标记录情况后，将开启在线异议环节。投标人对开标有异议的，应当在开启后10分钟内，通过电子平台在线提出（异议应使用投标人CA进行签章确认），代理机构将在线对异议进行回复；无异议的应对开标记录情况进行确认；超过上述时间未在线提出任何异议的，视为对开标情况无异议。 15、非投标人引起，在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），代理机构可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），代理机构应当终止开标或评标，并配合电子平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标 。 16、投标文件解密失败的补救方案： ①若为投标人设备故障或网络故障等原因，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为撤销其投标文件，开标继续进行； ②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； ③若为电子招标投标交易平台原因导致无法正常解密，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案。 |
| 12 |  | 其他补充事项： 本项目非政府采购项目，参照政府采购的形式进行采购。 |

# 第三章  投标人须知

## 一、总则

### 适用范围

  - 本招标文件仅适用于招标文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

### 定义

  - “采购人”指本次采购项目的业主方或其授权委托代理方。

  - “采购代理机构”指受采购人委托代理本次招标采购项目活动的组织方。

  - “潜在投标人”指按照招标文件规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

  - “投标人”指按照招标文件规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

  - “单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

  - “投标人代表”指投标人的单位负责人或其授权书中载明的接受授权方。

## 二、投标人

### 合格的投标人

  - 一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例等有关政府采购的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人应满足本招标文件规定的资格要求并按要求提供证明材料：详见招标文件第一章。

（3）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

（4）投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

（5）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

（6）为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

  - 若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，除满足招标文件对联合体的特定要求外，联合体各方还应符合下列规定：

（1）联合体各方应递交联合体协议，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。联合体协议须加盖联合体各方公章（鲜章或电子章）。

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标无效。

（3）联合体各方应就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）联合体各方均应遵守政府采购法及实施条例等有关政府采购的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（5）联合体各方均应符合招标文件规定的一般资格要求。

（6）采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定资格条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。涉及特定资质要求的内容应由联合体中具有该资质的供应商承担，并在联合体协议中明确该。联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定该联合体的资质等级。

### 投标费用

  - 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

## 三、招标

### 招标文件

  - 招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序、内容和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

- 投标邀请

- 投标人须知前附表

- 投标人须知

- 资格审查与评标

- 招标内容及要求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

- 按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

  - 本项目在网上发布的相关公告作为代理机构通知所有潜在投标人的书面形式。

### 招标文件的澄清

  - 采购人或者采购代理机构可以视情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者答复。如澄清或者答复的内容影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在发布招标公告的媒体上发布公告，并通过电子平台通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延递交投标文件的截止时间。

  - 招标文件澄清或者答复的内容为招标文件的组成部分。

### 招标文件的修改

  - 采购人或者采购代理机构可以主动或依投标人要求澄清的问题对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。如澄清或修改的内容影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原信息发布媒体上发布更正公告，并通过电子平台通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延递交投标文件的截止时间。该补充或修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

  - 答疑文件、补充通知、延期通知、最高限价通知等相关材料将构成招标文件的一部分，对招投标双方均具有约束力。招标文件、答疑文件、补充通知、延期通知、最高限价通知等相关材料的内容不一致的，以发文时间在后的为准。

## 四、投标

### 投标要求

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

  - 除非有另外的规定，投标人可对采购标的一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

  - 分包

    - 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见投标人须知前附表。

    - 招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

    - 不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

    - 不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

    - 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

    - 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

    - 投标人之间约定中标人；

    - 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

    - 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

    - 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员或投标人代表为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同）；

    - 当采用电子平台保证金系统缴交保证金时，电子平台判定同一合同包项下不同投标人的保证金缴交至同一子帐号；

    - 不同投标人的电子投标文件递交计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的。

    - 投标人递交的电子投标文件出现加盖本项目的其他投标人的电子印章；

    - 有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

### 投标文件

  - 投标文件的语言：投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。其他各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

  - 投标报价：投标报价超出最高限价将导致投标无效。不接受有任何可选择性的报价，每一种货物或服务只能有一个报价。

  - 投标文件的组成：

- 投标函（采用PDF格式，在电子平台的投标函处上传）

- 开标一览表（在电子平台在线填写，并加盖电子签证）

- 价格分册（采用PDF格式，在电子平台的价格分册处上传）

- 资格证明文件（采用PDF格式，在电子平台设置的相对应资格评审节点处上传相应资料）

- 联合体协议书（如有时，采用PDF格式，在电子平台的联合体协议书处上传）

- 投标保证金（本项目未采用电子平台保证金系统的，应上传缴交凭证，采用PDF格式，在电子平台的投标保证金处上传）

- 技术商务文件（采用PDF格式，在电子平台的技术商务文件处上传）

- 其他资料（除上述资料外，招标文件有要求提供的其他格式文件，在电子平台的投标文件其他资料处上传，具体详见招标文件的其他内容）

  - 本项目采用技术商务与价格分阶段评审办法，投标文件中除开标一览表、价格分册外，其他任何地方不得出现投标人本次投标报价的内容，否则投标无效。

  - 招标项目为多个合同包的，每个合同包均须单独递交投标文件。

### 投标有效期

  - 投标文件有效期从投标截止之日起算，在《投标人须知前附表》所规定的期限内保持有效。有效期不足的投标无效。

  - 特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

### 投标保证金

  - 投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。投标保证金为投标文件的组成部分之一。

  - 投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

  - 投标保证金的提交：

    - 投标保证金的金额及缴交方式见《投标人须知前附表》，投标人提交的保证金金额不得低于招标文件要求的金额。

    - 通过电子平台保证金系统进行缴交，应于投标截止时间前到达电子平台保证金系统生成的保证金子帐号，否则视为投标保证金未提交。是否到达按照下列方式认定：以电子平台保证金系统记载的为准。

    - 采用其他现金形式缴交投标保证金的，保证金应于投标截止时间前到达《投标人须知前附表》载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交。

    - 若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则投标保证金应由联合体的牵头方提交。

    - 未按规定缴交投标保证金的，投标无效。

  - 投标保证金的退还：

    - 未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

    - 中标人与采购人签订合同后需将合同递交给代理机构。代理机构在收到中标人合同后的5个工作日内将中标人的投标保证金退回原账户。

    - 终止招标的，代理机构将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金。

    - 除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

    - 以上规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

  - 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

    - 投标人串通投标；

    - 投标人提供虚假失实材料；

    - 投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

    - 投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件（投标文件无法解密的除外）；

    - 投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

    - 在禁止参加政府采购活动的处罚有效期内，仍参加本采购活动的；

    - 因本项目采购过程中的违法行为，受到行政处罚的；

    - 中标人有下列情形之一的：

a.中标人放弃中标项目的；

b.除不可抗力或其他采购人接受的原因外，因中标人自身原因未在招标文件或中标通知书要求的期限内与采购人签订合同；

c.未按照招标文件、投标文件的约定签订合同或提交履约保证金；

d.招标文件规定由中标人支付招标代理服务费，中标人未按照招标文件的规定缴纳的。

注：若上述投标保证金不予退还情形给采购人或采购代理机构造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

    - 招标文件规定的其他不予退还情形；

### 投标文件的递交

  - 投标人应在投标截止时间前在电子平台上递交电子投标文件，逾期递交的投标文件，电子平台将予以拒收。

  - 电子交易平台在投标截止时间前收到投标人递交的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。投标文件是否递交成功以电子平台发出确认回执通知为准。

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并在电子平台上进行相应操作。

  - 投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。若投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。若投标人在投标截止时间后撤回投标文件的需书面通知代理机构。

## 开标

### 开标

  - 本项目采用电子招投标，在招标公告规定的开标时间通过电子平台开标。投标人可通过电子平台在线观看开标，监督开标过程情况。

  - 投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。

  - 投标截止时间后，参加投标的投标人达到三家及以上的，电子平台自动提取已按规定提交的投标文件，提示投标人按投标须知前附表规定的方式按时在线解密，并向投标人等直播开标全过程。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表。完成解密的投标人不足三家的，不进行开标。

  - 出现上述13.2或13.3开标失败情况的，则采购活动结束，采购人或代理机构将组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

  - 解密程序完成后，由电子平台自动生成开标记录表，向所有投标人公布投标人名称、投标报价、交付期/服务期、投标文件解密情况等。投标人可自行查阅已解密的各投标人的开标一览表。

  - 投标人对开标过程有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在电子平台公开开标记录表后，通过电子平台向代理机构在线提出。未在规定的时间内提出的视同其对开标过程和开标记录予以认可。开标结束后不再接受对开标过程和开标记录的异议。

## 六、中标与采购合同

### 定标准则

  - 最低投标报价不作为中标的保证。

  - 投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件规定的评标方法和标准，经评标委员会评审并推荐中标候选人。

### 中标通知

  - 评标结束后，评标结果经采购人确认后，采购代理机构应自中标人确定之日起2个工作日内在刊登本采购项目招标公告的媒介上公告中标结果，公告即为通知投标人中标或未中标的书面形式。中标公告发布的同时，代理机构应向中标人发出中标通知书。

  - 中标公告的公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，应当承担相应的法律责任。

  - 《中标通知书》将作为签订合同的依据。合同签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。

### 签订合同

  - 采购人、中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件规定，参照本招标文件《合同》文本签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。属中标人责任的，其投标保证金将不予退还，以抵偿对采购人造成的损失。

  - 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订采购合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

  - 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10％。

  - 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同（以此类推），或重新组织采购。

  - 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

## 七、询问与质疑

### 询问

  - 潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向代理机构提出询问，代理机构将按照政府采购法及实施条例等有关规定进行答复。

### 质疑

  - 投标人对本项目提出质疑的应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的相关规定。针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出。

  - 投标人的质疑应同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式递交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望代理机构对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件、单位负责人的身份证；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b4若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

注：质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

  - 对不符合本章第18.2条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新递交质疑函。

  - 对符合本章第18.2条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

# 第四章  资格审查与评标

## 一、资格审查

### 资格审查小组

  - 开标结束后，由采购代理机构负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

  - 资格审查小组由采购人代表或采购代理机构工作人员组成。由资格审查小组负责具体资格审查事务。

### 资格审查

  - 资格审查的依据是招标文件和投标文件，必要时可通过政府信用网站、中国文书网、政府企业信息公示平台等对投标人的信用信息公示情况进行验证。

  - 资格审查的范围及内容：

（1）投标函

（2）投标人的资格证明文件，具体详见第一章投标人的资格要求。

（3）投标保证金

（4）联合体投标的有效性

  - 有下列情形之一的，资格审查不合格：

| 序号 | 情形 |
| --- | --- |
| 1 | 未按照招标文件规定递交投标函或投标函中载明的投标有效期不足的。 |
| 2 | 未按照招标文件规定提交投标保证金 |
| 3 | 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的投标。 |
| 4 | 为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动的。 |
| 5 | 联合体投标的未按要求提供联合体协议的或不满足招标文件关于联合体投标的其他资格要求（适用于本项目接受联合体投标的情况） |
| 6 | 不符合招标文件第一章规定资格要求或未按照招标文件规定递交资格证明文件的 |

  - 资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，采购人或代理机构将组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

## 二、评标

### 评标委员会

  - 资格审查结束后，采购代理机构根据招标项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二（2/3）。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

  - 对通过资格性审查的投标人，由评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

    - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

    - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

    - 对投标文件进行比较和评价；

    - 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

    - 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

### 评标程序

  - 符合性检查

    - 评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

    - 满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

    - 重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他递交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

    - 评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

    - 本项目采用技术商务与价格分阶段评审（采用最低评标价法的除外），第一阶段对技术商务文件及其他资料进行评审，评标委员会按照政府采购法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分；第二阶段价格分册评标，经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并在招标文件规定的各项优惠政策加分或价格扣除基础上计算出各投标人价格部分的得分、附加分或经折扣后的报价（若有的话）。

    - 有下列情形之一的，符合性审查不合格：

| 序号 | 情形 |
| --- | --- |
| 1 | 存在招标文件第三章第8条载明的投标无效情形的（由评标委员会进行判定，投标人投标时无须提供相应的响应资料） |
| 2 | 存在招标文件规定的其他投标无效情形的 |
| 3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏差或保留 |
| 4 | 不满足招标文件中带★号的技术商务条款（详见附表1） |
| 5 | 采用综合评分法的，若对技术部分评标采用负偏离扣分或不满足不得分的评分标准的，投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的 |
| 6 | 价格评审阶段发现不满足招标文件中带★号的价格条款（详见附表2）或存在其他涉及价格的投标无效情形 |

合同包01：

附表1：带★号的技术商务条款汇总表

| 序号 | 条款描述 |
| --- | --- |
| 1 |  |

附表2：带★号的价格条款汇总表

| 序号 | 条款描述 |
| --- | --- |
| 1 |  |

    - 符合性审查合格的投标人不足三家的，招标失败，本次采购活动结束，代理机构将组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

  - 澄清有关问题

    - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过电子平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

    - 投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定），在电子平台以书面形式向评标委员会递交，并加盖电子章，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会递交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

    - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效，且投标保证金不予退还。

    - 关于细微偏差

（1）细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

（2）评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

    - 关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

（1）投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第4.2.1、4.2.2条规定执行。

（2）投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

（3）若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

  - 比较与评价

    - 按照第5条载明的评标方法和标准，对通过资格性审查以及符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

    - 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

    - 关于相同品牌产品（服务类项目不适用本条款规定）：

本项目的单一品目/核心产品（招标项目包含多个产品的，核心产品在招标货物名称前中以◆进行标识），多家投标人提供的单一品目/核心产品品牌相同的，由评标委员会按照以下规定处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

    - 评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据招标文件确定的中标候选人数量推荐出中标候选人，并编写评标报告。

  - 其他规定

    - 评标全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

    - 若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

### 评标办法

合同包01评标方法：综合评分法

1、评标委员会根据评分标准的规定，对各投标人的投标响应情况进行评分，并计算出各投标人的评标总得分，按规定的排序方法排列中标候选人顺序，并按确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

2、评分标准：

（1）评分细则

| 序号 | 评分界定 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术因素（满分65分） |  |  |
| 1-1 | 实体瘤基因检测服务：（1）肿瘤伴随诊断基因数：提供检测的产品获得NMPA批准伴随诊断的基因总数，5个及以上得3分，3-4个得2分，1-2个得1分，否则不得分。 | 3 |
| 1-2 | （2）肿瘤伴随药物数：提供检测的产品获得NMPA批准伴随药物总数，5个及以上得3分，3-4个得2分，1-2个得1分，否则不得分。 | 3 |
| 1-3 | （3）测序有效深度：肿瘤组织检测有效深度（去除PCR重复读取之后的深度）必须大于500×（500倍），血浆游离DNA检测有效深度（去除PCR重复读取之后的深度）必须大于1000×（1000倍），得3分，否则不得分。 | 3 |
| 1-4 | （4）生物信息分析系统具备本地变异数据库且具有可追溯的版本信息的得3分，否则不得分。 | 3 |
| 1-5 | （5）投标人每周一至周六每天安排专人收取标本并能够按标本运输保存条件进行运输的得3分，每周至少安排6天以下3天以上收取标本的得1分，否则不得分。 | 3 |
| 1-6 | （6）标本控制在24小时内送达投标人医学检验所的得3分，大于24小时但小于48小时的得1分，48小时以上不得分。 | 3 |
| 1-7 | （7）投标人在接收标本后5个自然日内出具检测报告的得3分，7个自然日内出具检测报告的得1分，7个自然日以上不得分。 | 3 |
| 1-8 | 医疗器械NMPA获批注册证情况： （1）NGS肿瘤基因检测试剂盒具备NMPA Ⅲ类医疗器械注册证，每有一个试剂盒获得NMPA Ⅲ类医疗器械注册证得1分，最高得3分。 | 3 |
| 1-9 | （2）获批NGS肿瘤基因检测试剂盒的适应症，注册证每含有一个癌种得1分，最高得3分。 | 3 |
| 1-10 | （3）投标人其它方法学的肿瘤基因检测试剂盒获得NMPA Ⅲ类医疗器械注册证，每增加一个试剂盒获得NMPA Ⅲ类医疗器械注册证得1分，最高得3分。 | 3 |
| 1-11 | （4）NGS肿瘤基因检测高通量测序数据分析软件获NMPA医疗器械注册证的得3分，否则不得分。 | 3 |
| 1-12 | （5）检测服务使用的基因测序仪获NMPA医疗器械注册证的得3分，否则不得分。 | 3 |
| 1-13 | 实验室质量控制情况： （1）检测过程中具备核酸质控、文库质控、测序质控、下机质控的流程，并且设计阳性质控品、阴性质控品的得3分，否则不得分。 | 3 |
| 1-14 | （2）标本唯一性标识管理，有标本唯一性标识管理系统和SOP得3分，仅有标本唯一性管理SOP得1分，否则不得分。 | 3 |
| 1-15 | （3）投标人提供2019年以来获得卫健委临检中心肿瘤基因检测项目（NGS法）室间质评证书，每得1份证书获得1分，满分3分，否则不得分。 | 3 |
| 1-16 | （4）投标人提供2019年以来获得CAP的肿瘤基因检测项目（NGS法）室间质控结果评价，每得1份获得1分，满分3分，否则不得分。 | 3 |
| 1-17 | 投标人承诺技术人员能够在24小时内到达医院响应院方提出的技术支持需求的得3分，否则不得分。 | 3 |
| 1-18 | 根据投标人提供的针对本项目的检测方案进行评价：方案包括①质量控制目标，②检测流程，③检测方法，④专职人员配置。 方案内容完整、涵盖上述所有内容点（4点）且每点的描述科学可行、针对性强、应对措施有力得3分；方案覆盖以上内容且合理可行、针对性较强、但描述较为一般得1分；方案存在缺漏，对项目实施影响较大的不得分。 | 3 |
| 1-19 | 根据投标人承诺紧急情况下的临时调配应急人员到达现场收取标本的速度进行评价：承诺在60分钟以内（含60分钟）调配应急人员到达现场收取标本并在24小时内标本送达实验室的得2分；承诺在120分钟以内（含120分钟）调配应急人员到达现场收取标本并在24小时内送达实验室的得1分；未提供承诺或不满足要求不得分。 | 2 |
| 1-20 | 根据投标人提出本项目服务难点或重点及相应的解决措施的，每提出一个难点或重点及有效解决措施的得1分，满分3分，未提供或提供的内容与本项目无关的不得分。 | 3 |
| 1-21 | 投标人的实验室相关资质认证情况： （1）投标人的医疗机构执业许可证包含“医学检验：临床细胞分子遗传学专业”的得3分，否则不得分。 | 3 |
| 1-22 | （2）投标人检验实验室通过CAP（美国病理学家协会）认证的得3分，否则不得分。 | 3 |
| 2、商务因素（满分25分） |  |  |
| 2-1 | 投标人提供2019年1月1日以来（以发票日期为准）医院合作客户清单及对应肿瘤检测产品发票（每家医院至少提供1张发票），提供医院客户≥50家的得3分，30家≤医院客户＜50家的得2分，10家≤医院客户＜30家的得1分，否则不得分。 | 3 |
| 2-2 | 投标人的科研实力： （1）投标人2015年1月1日以来（以证书日期为准）获得国家科技进步奖证书的，一等奖得3分，二等奖得2分，否则不得分。 （2）投标人2015年1月1日以来（以证书日期为准）获得省科技进步奖证书的，一等奖得3分，二等奖得2分，否则不得分。 （3）投标人2015年1月1日以来（以证书日期为准）获得发明专利奖的，国家级得3分，省级得2分，否则不得分。 注：以上需提供相关证书扫描件，否则不得分。 | 9 |
| 2-3 | 投标人具有肿瘤检测相关发明专利的，授权专利数量要求≥20个的得3分，10个≤授权专利数量＜20个的得2分，需提供专利授权证书扫描件，否则不得分。 | 3 |
| 2-4 | 投标人获得卫健委颁发的高通量测序试点单位资质或者发改委颁发的基因检测技术应用示范中心资质的得3分，提供资质证书扫描件，否则不得分。 | 3 |
| 2-5 | 投标人承诺免费提供全流程培训，包括实验流程培训、生物信息分析培训、报告出具培训的得3分，否则不得分。 | 3 |
| 2-6 | 投标人承诺不将本项目内容部分或全部转包他人，合同履约过程中随时接受采购人的监督，若发现转包，采购人有权终止合同的得2分。 | 2 |
| 2-7 | 投标人承诺对检测结果负责，若因检测结果错误导致医疗事故或纠纷的，采购人有权终止合同，并追究中标人的法律责任的得2分。 | 2 |
| 3、价格因素（满分10分） |  |  |
| 3-1 | 取有效投标人的最低评标价作为基准价A值，有效投标人的价格得分按以下公式计算： 价格得分=该价格评分项满分分值×（A÷投标人的评标价） | 10 |
| 投标人的评标总得分＝技术因素得分＋商务因素得分＋价格因素得分+附加分（若有的话） |  |  |

（2）投标人的评标价：因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和评标价。

| 价格扣除项 | 价格扣除规定 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 【小型、微型企业】 | 本项目类别：服务类。 本项目采购标的所属行业：其他未列明行业。 1、享受优惠政策的条件：（1）供应商为小微企业，本项目服务由供应商承接，即提供服务的人员为供应商依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。若供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的，不享受优惠政策。（2）以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2、优惠办法：对小型、微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3、注意事项：请供应商根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的标准对企业规模进行认定。 | 供应商需提供《中小企业声明函》，格式详见第七章。未提供的不享受优惠政策。 |
| 【残疾人福利性单位】 | 1、享受优惠政策的条件：以下条件需同时满足：（1）供应商为残疾人福利性单位，认定标准：《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），请供应商自行查阅该文件，并认真对照标准进行认定。（2）本项目服务由供应商承接。 2、优惠办法：（1）对残疾人福利性单位的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（2）若残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额3%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 3、注意事项：若残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与采购活动的，还应在联合体协议中明确残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额的比例，未明确的将无法计算价格扣除数。 | 供应商需提供《残疾人福利性单位声明函》，格式详见第七章。未提供的不享受优惠政策。 |
| 【监狱企业】 | 1、享受优惠政策的条件：以下条件需同时满足：（1）供应商为监狱企业。（2）本项目服务由供应商承接。 2、优惠办法：（1）对监狱企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（2）若监狱企业与其他组织组成联合体参与采购活动的，监狱企业的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额3%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 3、注意事项：若监狱企业与其他组织组成联合体参与采购活动的，还应在联合体协议中明确监狱企业的协议合同金额占总合同金额的比例，未明确的将无法计算价格扣除数。 | 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的供应商属于监狱企业的证明文件。未提供的不享受优惠政策。 |

（3）附加分：

| 附加分项 | 附加分评分标准 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 无 |  |  |

3、中标候选人顺序排列规则：

（1）按照评标总得分由高到低顺序排列。

（2）评标总得分相同的，按照评标价由低到高顺序排列。

（3）评标总得分、评标价均相同的，【采取随机抽取的方式确定】。

4、中标候选人数量：【3】个。

合同包：评标方法02：综合评分法

1、评标委员会根据评分标准的规定，对各投标人的投标响应情况进行评分，并计算出各投标人的评标总得分，按规定的排序方法排列中标候选人顺序，并按确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

2、评分标准：

（1）评分细则

| 序号 | 评分界定 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术因素（满分65分） |  |  |
| 1-1 | 病原微生物基因检测服务： （1）新冠病毒检测服务（测序法）：可提供新型冠状病毒检测服务（测序法），检测试剂盒（测序法）获得NMPA注册证得3分，否则不得分。 | 3 |
| 1-2 | （2）新冠病毒检测服务（测序法）：配套分析软件获得NMPA注册证的得3分，否则不得分。 | 3 |
| 1-3 | （3）单个标本测序平均数据量达到100 M的得3分，数据量小于100 M且大于33 M的得2分，否则不得分。 | 3 |
| 1-4 | （4）生物信息分析具备临床应用级别的数据库且具有可追溯的版本信息的得3分，否则不得分。 | 3 |
| 1-5 | （5）投标人每周一至周六安排专人收取标本并能够按标本运输保存条件进行运输的得3分，每周至少安排3天及以上收取标本的得1分，否则不得分。 | 3 |
| 1-6 | （6）标本控制在24小时内送达投标人医学检验所的得3分，大于24小时但小于48小时的得1分，48小时以上不得分。 | 3 |
| 1-7 | （7）投标人在接收标本后24小时内出具检测报告的得3分，24-36小时内出具报告得2分，36-48小时内出具检测报告的得1分，48小时以上不得分。 | 3 |
| 1-8 | 投标人的实验室相关资质认证情况： （1）投标人的医疗机构执业许可证包含“医学检验：临床细胞分子遗传学专业”的得3分，否则不得分。 | 3 |
| 1-9 | （2）投标人检验实验室通过CAP（美国病理学家协会）认证的得3分，否则不得分。 | 3 |
| 1-10 | 医疗器械NMPA获批注册证情况： （1）NGS病原微生物检测试剂盒具备NMPA医疗器械注册证，每有一个试剂盒获得注册证得1分，最高得3分。 | 3 |
| 1-11 | （2）供应商具有其它方法学的病原微生物检测试剂盒获得NMPA医疗器械注册证，每增加一个试剂盒获得注册证得1分，最高得3分。 | 3 |
| 1-12 | （3）病原微生物数据分析软件获NMPA医疗器械注册证的得3分，否则不得分。 | 3 |
| 1-13 | （4）检测服务使用的基因测序仪获NMPA医疗器械注册证的得3分，否则不得分。 | 3 |
| 1-14 | 实验室质量控制情况： （1）检测过程中具备核酸质控、文库质控、测序质控、下机质控的流程，并且设计阳性质控品、阴性质控品的得3分，否则不得分。 | 3 |
| 1-15 | （2）标本唯一性标识管理，有标本唯一性标识管理系统和SOP得3分，仅有标本唯一性管理SOP得1分，否则不得分。 | 3 |
| 1-16 | （3）投标人提供2019年以来每年获得卫健委临检中心病原微生物项目（NGS法）室间质评证书，每得1份证书获得1分，满分3分，否则不得分。 | 3 |
| 1-17 | （4）投标人提供2019年以来获得CAP的病原微生物项目（NGS法）室间质评结果评价，每得1份获得1分，满分2分，否则不得分。 | 2 |
| 1-18 | 投标人获得卫健委颁发的高通量测序试点单位资质或者发改委颁发的基因检测技术应用示范中心资质的得3分，提供资质证书扫描件，否则不得分。 | 3 |
| 1-19 | 根据投标人提供的针对本项目的检测方案进行评价：方案包括①质量控制目标，②检测流程，③检测方法，④专职人员配置。 方案内容完整、涵盖上述所有内容点（4点）且每点的描述科学可行、针对性强、应对措施有力得3分；方案覆盖以上内容且合理可行、针对性较强、但描述较为一般得1分；方案存在缺漏，对项目实施影响较大的不得分。 | 3 |
| 1-20 | 根据投标人承诺紧急情况下的临时调配应急人员到达现场收取标本的速度进行评价：承诺在60分钟以内（含60分钟）调配应急人员到达现场收取标本并在24小时内样本送达实验室的得3分；承诺在120分钟以内（含120分钟）调配应急人员到达现场收取标本并在24小时内样本送达实验室的得1分；未提供承诺或不满足要求不得分。 | 3 |
| 1-21 | 根据投标人提出本项目服务难点或重点及相应的解决措施的，每提出一个难点或重点及有效解决措施的得1分，满分3分，未提供或提供的内容与本项目无关的不得分。 | 3 |
| 1-22 | 投标人承诺技术人员能够在24小时内到达医院响应院方提出的技术支持需求的得3分，否则不得分。 | 3 |
| 2、商务因素（满分22分） |  |  |
| 2-1 | 投标人提供2019年1月1日以来（以发票日期为准）医院合作客户清单及对应病原微生物检测产品发票（每家医院至少提供1张发票），提供医院客户≥50家的得3分，30家≤医院客户＜50家的得2分，10家≤医院客户＜30家的得1分，否则不得分。 | 3 |
| 2-2 | 投标人的科研成果： （1）投标人2015年1月1日以来（以证书日期为准）获得国家科技进步奖证书的，一等奖得3分，二等奖得2分，否则不得分。 （2）投标人2015年1月1日以来（以证书日期为准）获得省科技进步奖证书的，一等奖得3分，二等奖得2分，否则不得分。 （3）投标人2015年1月1日以来（以证书日期为准）获得发明专利奖的，国家级得3分，省级得2分，否则不得分。 注：以上需提供相关证书扫描件，否则不得分。 | 9 |
| 2-3 | 投标人具有病原微生物检测相关发明专利的，授权专利数量要求≥20个的得3分，10个≤授权专利数量＜20个的得2分，需提供专利授权证书扫描件，否则不得分。 | 3 |
| 2-4 | 投标人承诺免费提供全流程培训，包括实验流程培训、生物信息分析培训、报告出具培训的得3分，否则不得分。 | 3 |
| 2-5 | 投标人承诺不将本项目内容部分或全部转包他人，合同履约过程中随时接受采购人的监督，若发现转包，采购人有权终止合同的得2分。 | 2 |
| 2-6 | 投标人承诺对检测结果负责，若因检测结果错误导致医疗事故或纠纷的，采购人有权终止合同，并追究中标人的法律责任的得2分。 | 2 |
| 3、价格因素（满分13分） |  |  |
| 3-1 | 取有效投标人的最低评标价作为基准价A值，有效投标人的价格得分按以下公式计算： 价格得分=该价格评分项满分分值×（A÷投标人的评标价） | 13 |
| 投标人的评标总得分＝技术因素得分＋商务因素得分＋价格因素得分+附加分（若有的话） |  |  |

（2）投标人的评标价：因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和评标价。

| 价格扣除项 | 价格扣除规定 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 【小型、微型企业】 | 本项目类别：服务类。 本项目采购标的所属行业：其他未列明行业。 1、享受优惠政策的条件：（1）供应商为小微企业，本项目服务由供应商承接，即提供服务的人员为供应商依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。若供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的，不享受优惠政策。（2）以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2、优惠办法：对小型、微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3、注意事项：请供应商根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的标准对企业规模进行认定。 | 供应商需提供《中小企业声明函》，格式详见第七章。未提供的不享受优惠政策。 |
| 【残疾人福利性单位】 | 1、享受优惠政策的条件：以下条件需同时满足：（1）供应商为残疾人福利性单位，认定标准：《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），请供应商自行查阅该文件，并认真对照标准进行认定。（2）本项目服务由供应商承接。 2、优惠办法：（1）对残疾人福利性单位的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（2）若残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额3%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 3、注意事项：若残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与采购活动的，还应在联合体协议中明确残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额的比例，未明确的将无法计算价格扣除数。 | 供应商需提供《残疾人福利性单位声明函》，格式详见第七章。未提供的不享受优惠政策。 |
| 【监狱企业】 | 1、享受优惠政策的条件：以下条件需同时满足：（1）供应商为监狱企业。（2）本项目服务由供应商承接。 2、优惠办法：（1）对监狱企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（2）若监狱企业与其他组织组成联合体参与采购活动的，监狱企业的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额3%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 3、注意事项：若监狱企业与其他组织组成联合体参与采购活动的，还应在联合体协议中明确监狱企业的协议合同金额占总合同金额的比例，未明确的将无法计算价格扣除数。 | 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的供应商属于监狱企业的证明文件。未提供的不享受优惠政策。 |

（3）附加分：

| 附加分项 | 附加分评分标准 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 无 |  |  |

3、中标候选人顺序排列规则：

（1）按照评标总得分由高到低顺序排列。

（2）评标总得分相同的，按照评标价由低到高顺序排列。

（3）评标总得分、评标价均相同的，【采取随机抽取的方式确定】。

4、中标候选人数量：【3】个。

# 第五章　招标内容及要求

- 一、项目概况

为满足采购人医疗诊断业务中对实体瘤检测及病原微生物基因检测的需求，特开展本项目招标。

本项目各合同包将确定第一中标候选人为中标人，第二中标候选人为备选中标人。当中标人因违约被取消服务资格，或因不可抗力等原因无法提供服务时，将由备选中标人承接提供服务。

- 二、技术和服务要求

（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）合同包一：实体瘤检测服务要求

1、投标人需提供肺癌、结直肠癌、胃癌、甲状腺癌、乳腺癌、卵巢癌等实体瘤基因检测服务，满足临床靶向药物用药指导、免疫药物用药指导、鉴别良恶性病变、辅助癌症分型等癌症精准诊疗需要。

★2、投标人应提供的10个实体瘤基因检测项目及各项目内涵：

（1）肺癌多基因突变联合检测（小Panel）

项目内涵：用NGS的方法一次性检测非小细胞肺癌指南推荐的包括EGFR、ALK、ROS1、KRAS、BRAF、MET、RET、HER2等在内的核心驱动基因及其点突变、插入、缺失、融合、拷贝数变异等多种变异类型。

（2）肺癌多基因突变联合检测（中Panel）

项目内涵：除了检测非小细胞肺癌指南推荐的核心驱动基因外，还包括在研药物相关以及具有潜在临床意义的靶向基因的点突变、插入、缺失、融合、拷贝数变异等多种变异类型及微卫星不稳定性状态。

（3）BRCA1/2基因突变检测

项目内涵：用NGS的方法检测人类BRCA1基因和BRCA2基因的点突变、插入、缺失、拷贝数变异等多种变异类型。

（4）同源重组修复（HRR）基因突变检测

项目内涵：用NGS的方法检测人类同源重组修复相关基因的点突变、插入、缺失、拷贝数变异等多种变异类型。

（5）甲状腺癌多基因突变联合检测

项目内涵：用NGS的方法一次性检测包括BRAF、RAS、RET在内的与甲状腺癌发生与发展密切相关的靶向基因的点突变、插入、缺失、融合、拷贝数变异等多种变异类型。

（6）肠癌多基因突变联合检测

项目内涵：用NGS的方法一次性检测包括BRAF、ERBB2、HRAS、KRAS、MET、MLH1、MSH2、MSH6、NRAS、NTRK1、PIK3CA、PMS2、POLE、PTEN在内的与肠癌治疗及预后相关靶向基因的点突变、插入、缺失、融合、拷贝数变异等多种变异类型及微卫星不稳定性状态。

（7）胃癌多基因突变联合检测

项目内涵：用NGS的方法一次性检测包括HER2、EGFR、MET、KIT、PDGFRA在内的胃癌核心驱动基因的点突变、插入、缺失、融合、拷贝数变异等多种变异类型及微卫星不稳定性状态。

（8）遗传性肿瘤相关基因检测

项目内涵：用NGS的方法一次性检测结直肠癌、乳腺癌、卵巢癌、前列腺癌等遗传性肿瘤中包括APC、MUTYH、SMAD4、BRCA、ATM、PALB2、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2、EPCAM在内的遗传性基因的点突变、插入、缺失、融合、拷贝数变异等多种变异类型。

（9）泛癌种多基因突变联合检测（大Panel）

项目内涵：用NGS的方法一次性检测实体瘤中指南推荐的、获批靶向药物、临床在研药物、化疗药物及免疫药物相关基因的点突变、插入、缺失、融合、拷贝数变异等多种变异类型及微卫星不稳定性状态。

（10）泛癌种多基因突变联合检测（超大Panel）

项目内涵：用NGS的方法一次性检测泛实体瘤中驱动基因、肿瘤通路基因、肿瘤突变负荷、肿瘤微环境、细胞损伤修复、免疫响应等各项信息。

★3、检测标本类型应涵盖福尔马林固定石蜡包埋组织（FFPE）、新鲜组织、穿刺组织、外周血、胸水等多种标本类型。

★4、检测基因位点覆盖范围：提供的检测服务至少覆盖以下8个基因EGFR\ALK\ROS1\KRAS\RET\BRAF\HER2\MET。

5、投标人提供检测的产品获得NMPA批准的伴随诊断资质（包括伴随诊断基因及药物）。

6、肿瘤组织检测有效深度（去除PCR重复读取之后的深度）必须大于500×（500倍）；血浆游离DNA检测有效深度（去除PCR重复读取之后的深度）必须大于1000×（1000倍）。

7、生物信息分析系统具备本地变异数据库且具有可追溯的版本信息。

8、投标人能够每周安排专人收取标本并能够按标本运输保存条件进行运输；标本快速送达投标人检验实验室。

9、投标人在接收标本后应在7个自然日内出具检测报告。

10、投标人实验室通过CAP（美国病理学家协会）认证；实验室质量管理体系有效运行并经严格控制。

11、投标人需具备完善、专业的肿瘤分子诊断产品开发、生产、验证及检测服务能力，所提供的检测产品具备NMPA批准的Ⅲ类医疗器械注册证，产品获批适应症多。

12、检测服务使用的高通量测序数据分析软件获NMPA医疗器械注册证；检测服务使用的基因测序仪获NMPA医疗器械注册证。

13、投标人具有完善的检测实验室质量管理体系，并具有标本唯一性标识管理体系。

14、投标人在2019年以来参加并完成国家卫健委临床检验中心（NCCL）举办的实体瘤NGS基因检测室间质评和美国病理学家协会（CAP）举办的实体瘤NGS基因检测室间质评，并且质评结果均为合格。

15、投标人免费提供全流程培训及相关售后服务，能够快速响应院方技术服务要求。

16、投标人在肿瘤精准检测领域市场占有率高，临床合作广泛。

17、投标人在肿瘤精准检测领域具有较强的科学研究和成果转化能力，具有肿瘤检测相关发明专利和重大科研项目参与经验和执行能力，获得卫健委颁发的高通量测序试点单位资质或者发改委颁发的基因检测技术应用示范中心资质。

（二）合同包二：病原微生物基因检测服务要求

★1、投标人需提供血流感染、重症肺炎、中枢神经系统感染、脓肿、感染性腹泻、各类炎症、不明原因感染等的病原微生物mNGS检测服务，满足临床病原微生物检测需要。

★2、检测微生物覆盖范围：提供的检测服务涵盖新冠病毒及不少于一万种病原微生物，包括病毒、细菌、真菌、寄生虫、分枝杆菌、支原体/衣原体等。

★3、检测标本类型应涵盖血、脑脊液、肺泡灌洗液、痰液、组织、其他体液等多种标本类型。

4、投标人提供的NGS检测服务应保证足够的有效测序深度，单个标本测序平均数据量达到33M，可满足不同标本的病原微生物临床检测需求。

5、生物信息分析具备临床应用级别的数据库且具有可追溯的版本信息。

6、投标人能够每周安排专人收取标本并能够按标本运输保存条件进行运输；标本快速送达投标人检验实验室。

7、投标人在接收标本后应在2个自然日内出具检测报告。

9、投标人实验室通过CAP（美国病理学家协会）认证；实验室质量管理体系有效运行并经严格控制。

108、投标人需具备完善、专业的病原微生物分子诊断产品开发、生产、验证及检测服务能力，所提供的检测产品具备NMPA批准的医疗器械注册证，产品获批适应症多。

9、检测服务使用的高通量测序数据分析软件获NMPA医疗器械注册证；检测服务使用的基因测序仪获NMPA医疗器械注册证。

10、投标人具有完善的检测实验室质量管理体系，并具有标本唯一性标识管理体系。

11、投标人在2019年以来参加并完成国家卫健委临床检验中心（NCCL）举办的病原微生物NGS基因检测室间质评和美国病理学家协会（CAP）举办的病原微生物NGS基因检测室间质评，并且质评结果均为合格。

12、投标人免费提供全流程培训及相关售后服务，能够快速响应院方技术服务要求。

13、投标人在病原微生物检测领域市场占有率高，临床合作广泛。

14、投标人在病原微生物检测领域具有较强的科学研究和成果转化能力，具有病原微生物检测相关发明专利和重大科研项目参与经验和执行能力，获得卫健委颁发的高通量测序试点单位资质或者发改委颁发的基因检测技术应用示范中心资质。

（三）服务要求

1、中标人提供的服务应符合相关法律法规、医疗卫生主管部门的相关规定及采购人的要求。

2、中标人应指派具体的项目负责人，负责与采购人对接、及时与采购人沟通、接收采购人提出的服务要求、处理采购人疑义和投诉等。

3、中标人需每周一至周六安排专人收取标本，按标本保存条件进行运输，标本控制在24小时内送达投标人医学检验所。

4、中标人需在接收标本后7个自然日内出具检测报告，24小时内响应院方针对报告提出的疑义。

5、中标人应为采购人提供全流程培训，包括实验流程培训、生物信息分析培训、报告出具培训等。

6、中标人不得将本项目内容部分或全部转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同。

7、中标人需对服务过程中获取的相关信息负保密义务，不得对外泄露患者信息、检测结果信息等，否则采购人有权终止合同，并追究中标人的法律责任。

8、中标人需对检测结果负责，若因检测结果错误导致医疗事故或纠纷的，采购人有权终止合同，并追究中标人的法律责任。

（四）验收要求

1、验收依据：招标文件、投标文件及国家有关的标准规范规定，均为验收依据。

2、采购人有权委托其他有资质单位对中标人的检测结果进行复检，若复检结果发现中标人检测存在错误的，采购人有权取消中标人的服务资格。

3、在中标人提供服务的过程中，若招标人发现其提供的服务不符合招标要求及投标承诺的，中标人须按招标人意见进行整改。若中标人不愿配合招标人要求进行整改，或整改不合格的，招标人有权解除合同，且不承担任何赔偿责任。

- 三、商务条件

（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）商务响应要求

1、投标人应提供企业履约能力基本情况的说明，及类似项目的业绩有效证明文件。

2、投标文件至少应包含投标书、开标一览表、报价明细表、服务方案、设备清单、技术/商务条款响应书、技术支持内容和服务承诺、业绩说明及本招标文件要求的其他资格证明文件等。

（二）报价要求

1、本项目分为两个合同包招标，投标人必须对所投合同包的所有内容及服务进行报价响应。拆分报价或不完整响应的将视为无效投标。

2、投标人需报出各项价格的统一的收费比例，实际结算单价为下表各项最高控制单价乘以中标人的统一收费比例。结算时按照实际发生数量按实结算。投标人在填写《开标一览表》时数量统一填写1例。例如：统一收费比例为0.8，肺癌多基因突变联合检测（小Panel）的实际结算单价=7500元/测试*0.8=6000元/测试。

3、检测费用的最高控制单价为：

| 合同包 | 检测项目 | 最高控制单价 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 肺癌多基因突变联合检测（小Panel） | 7500元/测试 |
|  | 肺癌多基因突变联合检测（中Panel） | 8500元/测试 |
|  | BRCA1/2基因突变检测 | 4500元/测试 |
|  | 同源重组修复（HRR）基因突变检测 | 5600元/测试 |
|  | 甲状腺癌多基因突变联合检测 | 5800元/测试 |
|  | 肠癌多基因突变联合检测 | 5800元/测试 |
|  | 胃癌多基因突变联合检测 | 5800元/测试 |
|  | 遗传性肿瘤相关基因检测 | 6000元/测试 |
|  | 泛癌种多基因突变联合检测（大Panel） | 9800元/测试 |
|  | 泛癌肿多基因突变联合检测（超大Panel） | 18800元/测试 |
| 02 | 病原微生物基因检测 | 4000元/测试 |

4、中标人服务所需的费用应综合考虑在检测费用中，除检测费用外，中标人不得再向患者收取其他费用。

（三）相关费用说明

1、检测费用由中标人自行向患者收取，若产生纠纷，由中标人自行与患者协调处理，采购人不承担任何责任。

2、检测费用在服务期内不得调整，除非有政府部门的相关规定。

3、中标人需向采购人缴交检测费用的30%作为技术支持费及管理费用，技术支持费及管理费用按月结算，若中标人未按时足额向采购人缴交管理费用的，采购人有权终止中标人的服务资格。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：无。

# 第六章  采购合同格式

编制说明

1、签订合同应遵守民法典合同编。

2、国家有关部门对合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的服务时间、地点和人员

4.1服务时间：                     ；

4.2服务地点：                     ；

4.3服务人员：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                 乙方：

住所：                 住所：

单位负责人：              单位负责人：

委托代理人：              委托代理人：

联系方法：               联系方法：

开户银行：               开户银行：

账号：                 账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

# 第七章  投标文件格式

投标文件编制说明

1、投标文件的组成：

- 投标函（采用PDF格式，在电子平台的投标函处上传）

- 开标一览表（在电子平台在线填写，并加盖电子签证）

- 价格分册（采用PDF格式，在电子平台的价格分册处上传）

- 资格证明文件（采用PDF格式，在电子平台设置的相对应资格评审节点处上传相应资料）

- 联合体协议书（如有时，采用PDF格式，在电子平台的联合体协议书处上传）

- 投标保证金（本项目未采用电子平台保证金系统的，应上传缴交凭证，采用PDF格式，在电子平台的投标保证金处上传）

- 技术商务文件（采用PDF格式，在电子平台的技术商务文件处上传）

- 其他资料（除上述资料外，招标文件有要求提供的其他格式文件，在电子平台的投标文件其他资料处上传，具体详招标文件的其他内容）

2、投标文件中的开标一览表需严格按电子平台设定的模板格式填写，否则导致电子平台无法读取识别、或识别错误的，视为投标无效。

3、部分投标文件格式后附。

投 标 函

致：【关联代理机构名称】

根据贵方为 【关联项目名称】项目（招标编号：【关联采购编号】）的投标邀请，本签字代表             （全名、职务）经正式被授权并代表投标人           （投标人名称、地址）递交下述投标文件。

1、投标文件内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）资格证明文件，其中包括                    ；

（4）价格分册，其中包括                  ；

（5）技术商务文件，其中包括                    ；

（6）其他资料，其中包括                         ；

（7）以                  方式提交的投标保证金                 元；

（8）……

2、据此函，我方宣布同意如下：

（1）我方已详细审查全部招标文件，包括修改通知（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

（2）我方保证遵守招标文件的全部规定，我方所递交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

（3）如若我方中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（4）本投标文件自开标日起投标有效期为：投标截止时间起        个日历日内保持有效。

（5）如果发生招标文件规定的不予退还保证金的情况，则同意采购代理机构不予退还投标保证金。

（6）我方同意提供按照采购人或采购代理机构可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

（7）其他补充说明：

……

（8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                   邮编：

电话：                   传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：

开标一览表

项目名称： 【关联项目名称】

招标编号： 【关联采购编号】

合同包号： 【关联合同包号】

报价单位： 【人民币，元】

| 【自定义】 | 【自定义】 | 【自定义】 | 【自定义】 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【自定义】 |  |  |  |  |  |  | 【系统合计】 |
| 【自定义】 |  |  |  |  |  |  | 【系统合计】 |
| …… |  |  |  |  |  |  | 【系统合计】 |
| 投标总价 | 【系统合计】 |  |  |  |  |  |  |
| 交付期/服务期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标人需报出各项价格的统一的收费比例，实际结算单价为第五章第三节“商务要求”第二条第3款各项“最高控制单价”乘以中标人的统一收费比例。结算时按照实际发生数量按实结算。投标人在填写《开标一览表》时数量统一填写1例。单价填写统一的收费比例。 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）：

日          期：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人全称）的法定代表人（单位负责人），现授权委托（投标人代表姓名）为投标人代表，代表我方参加（项目名称）项目（招标编号：    ）招标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：            身份证号：

单  位：                  部门：            职务：

详细通讯地址：            电话：            邮箱：

授权方

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）签章：

接受授权方

投标人代表签章：

日     期：

（投标人为联合体的，可由联合体牵头方签署。招标文件有特别要求的，按招标文件要求执行）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称及标段）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，编制投标文件，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签章）

联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （签章）

联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （签章）

……

年    月    日

资格证明文件中的有关格式

（本章节所附格式为资格证明文件中（除联合体协议、投标函、授权委托书外）可能用到的声明、承诺函等格式，投标人应在电子平台设置的相对应资格评审节点处上传相应内容）

1、营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）扫描件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）扫描件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）扫描件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件。

2、投标人为企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

2、财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告扫描件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告扫描件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告扫描件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件。

3、依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件。

2、投标人提供的税收凭据扫描件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据扫描件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据扫描件。

2.3享受税收减免政策或因疫情影响享受缓缴或免缴税款的企业，无法提供相关税收缴纳证明材料的，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

4、依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料扫描件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的扫描件。

2、投标人提供的社会保险凭据扫描件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据扫描件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据扫描件。

2.3享受社保减免政策或因疫情影响享受缓缴或免缴社保的企业，无法提供相关社保缴纳证明材料的，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

5、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

6、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

7、其他资格证明文件（若有）

7-1具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料扫描件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料扫描件。

2、投标人提供的相应证明材料扫描件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

7-2招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

8、投标保证金

根据招标文件要求提供相应证明

投标文件

（价格分册）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 简要内容 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | *-2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-1-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

（价格扣除适用，若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动：

（）提供本单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

（）由本单位承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

（）由本单位承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

投标文件

技术商务分册

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料

（一）带“★”号条款逐条响应情况表

项目名称：                                     招标编号：

| 条款号 | 招标文件中带“★”号的条款 | 投标响应内容 | 对应投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |

以上★号条款为招标文件中的所有★号条款，无论是技术指标或文字描述要求，投标人必须逐条如实地书面响应。

投标人全称（加盖公章）：

日   期：

（二）技术商务评分响应索引表

| 序号 | 评分标准要求 | 对应投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 技术因素评分 |  |  |
| 1-1 |  |  |
| 1-2 |  |  |
| 1-3 |  |  |
| 1-4 |  |  |
| 商务因素评分 |  |  |
| 2-1 |  |  |
| 2-2 |  |  |
| 2-3 |  |  |

（三）业绩汇总表

项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 项目 名称 | 业主 名称 | 合同签订时间 | 合同 金额 （万元） | 业绩佐证材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中标（成交）公告扫描件 | 中标（成交）通知书扫描件 | 采购合同文本扫描件 | 验收合格的证明文件扫描件 |
|  |  |  |  |  | （以下填写“有”或“无”） |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人根据评标标准要求提供相应业绩证明资料。

2、“业绩佐证材料”栏填写“有”的，则须附上对应的证明材料。

投标人全称（加盖公章）：

日          期：

（四）其他材料

服务方案

项目名称：                                  招标编号：

（由供应商根据本项目招标要求进行编写）

投标人全称（加盖公章）：

日          期：

服务承诺

致：         （采购人）

根据贵方为                  招标项目的投标邀请，我司对该项目做出如下服务承诺：

（由供应商根据本项目招标要求进行编写）

投标人全称（加盖公章）：

日          期：

服务人员

项目名称：                                  招标编号：

| 序号 | 姓名 | 在本项目拟任岗位 | 岗位 职责 | 职业证书 | 职称证书 | 获奖证书 | 学历证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据招标要求提供人员的有关信息及相应证明（如证书复印件、社保证明等）

投标人全称（加盖公章）：

日          期：